CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IGP
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SAL
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia izolatorului de Detentie Provizorie a IP Edinet, or. Edinet, str. Stefan Voda nr.5 (etapa 2).

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Система охранного телевидения
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare

	
	

	1
	10-01-001-10


	Utilaj centrala: Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"

	buc
	1,0000

	 2
	10-04-087-14


	Utilaj de centrala: Жесткий диск HDD 6Tb

	buc
	4,0000

	 3
	10-02-016-03


	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"

	buc
	1,0000

	 4
	10-02-016-03


	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"

	buc
	3,0000

	 5
	10-04-067-22


	Aparataj de televiziune color: Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"

	buc
	1,0000

	 6
	10-04-067-22


	Aparataj de televiziune color: Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200Р "Dahua"

	buc
	4,0000

	 7
	10-04-067-22


	Aparataj de televiziune color: Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua"

	buc
	13,0000

	 8
	10-04-067-22


	Aparataj de televiziune color: Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua"

	buc
	9,0000

	 9
	10-04-067-22


	Aparataj de televiziune color: Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"

	buc
	2,0000

	 10
	08-02-364-2


	Consola / Кронштейн SAB-06 "Dahua"

	buc
	3,0000

	 11
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Микрофон GK-801 "Dahua"

	buc
	4,0000

	 12
	10-02-016-06


	Dispozitive: Instalat separat: Резервный источник питания 12В 1А РИП-12

	buc
	1,0000

	 13
	08-01-121-1


	Acumulator / Акумуляторная батарея 12В, 7А

	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	18
	
	Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA"

	buc
	1,0000

	 19
	
	Жесткий диск HDD 6Tb

	buc
	4,0000

	 20
	
	Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит TL-SG1008D "TP-Link"

	buc
	1,0000

	 21
	
	Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта 1 Гбит DE-M1008PSE "TP-Link"

	buc
	3,0000

	 22
	
	Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua"

	buc
	1,0000

	 23
	
	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200Р "Dahua"

	buc
	4,0000

	 24
	
	Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм DH-IPC-HDBW1220E "Dahua"

	buc
	13,0000

	 25
	
	Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции DH-IPC-HFW4421D "Dahua"

	buc
	9,0000

	 26
	
	Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм DH-IR02812G "Dahua"

	buc
	2,0000

	 27
	
	Кронштейн SAB-06 "Dahua"

	buc
	3,0000

	 28
	
	Микрофон GK-801 "Dahua"

	buc
	4,0000

	 29
	
	Резервный источник питания 12В 1А РИП-12

	buc
	1,0000

	 30
	
	Аккумуляторная батерея 12В, 7А

	buc
	1,0000


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Система радиотрансляций и оповещения
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare

	
	

	1
	10-04-067-21


	Aparataj de televiziune color: Мултипроигрыватель Т-2129 "ITC"


	buc
	1,0000

	 2
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"

	buc
	1,0000

	 3
	10-02-016-07


	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель TI-550 "ITC" 


	buc
	1,0000

	 4
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Настольный микрофон Т-511F "ITC"

	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	8
	
	Мултипроигрыватель Т-2129 "ITC"

	buc
	1,0000

	 9
	
	Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"

	buc
	1,0000

	 10
	
	Микшерный усилитель TI-550 "ITC" 

	buc
	1,0000

	 11
	
	Настольный микрофон Т-511F "ITC"

	buc
	1,0000


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Система экстренного вызова
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare

	
	

	1
	10-01-001-10


	Utilaj centrala: System switch "Schrack-Seconet"
	buc
	1,0000

	 2
	10-04-087-14


	Utilaj de centrala: Staff Terminal "Schrack-Seconet"
	buc
	1,0000

	 3
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Connection Module "Schrack-Seconet"
	buc
	9,0000

	 4
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Room Terminal "Schrack-Seconet"
	buc
	9,0000

	 5
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: I/O Module "Schrack-Seconet"
	buc
	9,0000

	 6
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Light Module "Schrack-Seconet"
	buc
	9,0000

	 7
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: Cancel Button "Schrack-Seconet"
	buc
	9,0000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	10
	
	System switch "Schrack-Seconet"

	buc
	1,0000

	 11
	
	Staff Terminal "Schrack-Seconet"

	buc
	1,0000

	 12
	
	Connection Module "Schrack-Seconet"

	buc
	9,0000

	 13
	
	Room Terminal "Schrack-Seconet"

	buc
	9,0000

	 14
	
	I/O Module "Schrack-Seconet"


	buc
	9,0000

	 15
	
	Light Module "Schrack-Seconet"

	buc
	9,0000

	 16
	
	Cancel Button "Schrack-Seconet"

	buc
	9,0000


